## 池州职院生物与健康系实训耗材采购项目

## （编号：CZZYZB2021042）

## 报 价 函

**报价人： （公章）**

**法定代表人： （签字）**

**授权代表： （签字）**

**日期： 年 月 日**

**一、投 标 承 诺 书**

池州职业技术学院：

## 我方自愿参加贵院“池州职院生物与健康系实训耗材采购项目”的报价，并承诺：1、若有幸中标，承诺在中标公示结束后3日内与贵方签订供货合同，并承诺在2021年11月20日前供货，且保证满足相关规范要求。2、我方保证所投标材料内容真实可靠，质量保证，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投 标 人： (单位盖章)

日 期：

**二、池州职院生物与健康系实训耗材报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格与要求** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| **一、基础护理实训耗材** | | | | | |  |
| 1-1 | 医用垃圾袋（黄色） | 加厚，约50\*60cm | 1000 | 只 |  |  |
| 1-2 | 医用垃圾袋（黑色） | 加厚，约50\*60cm | 2000 | 只 |  |  |
| 1-3 | 高级组合式基础护理人模型 | 产品材质:Pvc/塑胶，功能：可供清洗头发、洗脸；眼耳清洗、滴药；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管；气管切开护理；吸痰法；氧气吸入法；口鼻饲食法；洗胃法；乳房护理、乳腺检查、乳房切除护理；手臂静脉穿刺、注射、输液(血)；三角肌皮下注射；股外侧肌注射；灌肠法；女性导尿术；男性导尿术；女性膀胱冲洗；男性膀胱冲洗造瘘引/流术；臀/部肌肉注射；整理护理:擦浴、穿换衣裤(有赠送衣服四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；创伤评估与护理:消毒、换药、止血、包扎等使用 | 6 | 个 |  |  |
| 1-4 | 臀部注射替换模块 | 直径12cm,材质：外面是橡胶，里面是海绵 | 100 | 个 |  |  |
| 1-5 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg；1ml\*10支/盒 | 50 | 盒 |  |  |
| 1-6 | 注射用青霉素钾 | 80万单位/瓶 | 500 | 瓶 |  |  |
| **二、母婴护理实训耗材** | | | | | |  |
| 2-1 | 婴儿模型（硅胶） | 全身软胶男娃/女娃带衣服；规格：长度约50cm | 10 | 个 |  |  |
| 2-2 | 奶瓶（大） | 材质: 玻璃;容量：≥ 240ML | 2 | 个 |  |  |
| 2-3 | 奶瓶（小） | 材质: 玻璃;形状: 弧形 150ML | 2 | 个 |  |  |
| 2-4 | 口水巾 | 商品成份：棉纱 产品特点：柔软透气 | 6 | 套 |  |  |
| 2-5 | 隔尿垫 | 规格：（5-10）条装；尺寸：（30-50）\*（40-70）cm；适用年龄：新生-3岁；材质：表层成份为100%棉，中间复合层为TPU，反面成份为79%再生纤维素纤维和21%聚酯纤维 | 7 | 条 |  |  |
| 2-6 | 衣服（分体） | 长袖+裤子；A类纯棉；斜襟系带；春秋季；身长：52-66cm； | 6 | 套 |  |  |
| 2-7 | 衣服（开衫） | 功能: 保暖 排湿吸汗 吸湿排汗 居家； 内衣质地: 棉； 颜色分类: 黄色 蓝色 粉色 参考身高: 52-66cm ；安全等级: A类 ；材质成分: 棉100% 同款两件 | 6 | 两件 |  |  |
| 2-8 | 帽子 | 面料：毛料；帽子类型：套头帽；帽顶款式：圆顶；帽檐款式：无檐；适用年龄：3-20个月 | 6 | 个 |  |  |
| 2-9 | 包被 | 尺寸: （80-90）x（80-90）cm；面料：棉；适用年龄：新生-12个月 | 6 | 个 |  |  |
| 2-10 | 纱布浴巾 | 尺寸: （90-110）x（90-110）cm；面料: 棉；用途：浴巾/盖被/抱被/推车毯 | 6 | 个 |  |  |
| 2-11 | 擦洗乳房用的小毛巾 | A类儿童标准，优质棉花，吸水性亲肤性更好，尺寸：25~30cm×25~30cm | 6 | 条 |  |  |
| 2-12 | 奶瓶刷 | 奶瓶刷，尼龙刷+花瓣海绵刷，带可悬挂式手柄 | 2 | 套 |  |  |
| 2-13 | 塑料小方篮 | 健康环保，无毒无异味,创意储物，艺术收纳 | 6 | 个 |  |  |
| **三、动物解剖生理** | | | | | |  |
| 3-1 | 大动物解剖器械箱 | 大动物解剖器械套装 | 20 | 套 |  |  |
| 3-2 | 白瓷盘 | 50\*40\*4.5厘米 | 10 | 只 |  |  |
| 3-3 | 一次性医用外科口罩 | 三层无纺布 | 500 | 只 |  |  |
| 3-4 | 一次性外科乳胶手套 | 6.5号，带滑石粉，50副/盒 | 10 | 盒 |  |  |
| 3-5 | 一次性外科乳胶手套 | 7号，带滑石粉，50副/盒 | 10 | 盒 |  |  |
| **四、动物外科手术** | | | | | |  |
| 4-1 | 一次性医用口罩 | 规格：10个/包 | 150 | 包 |  |  |
| 4-2 | 一次性注射器 | 10ml | 300 | 只 |  |  |
| 4-3 | 一次性外科乳胶手套 | 6.5号，带滑石粉，50副/盒 | 10 | 箱 |  |  |
| 4-4 | 一次性外科乳胶手套 | 7号，带滑石粉，50副/盒 | 10 | 箱 |  |  |
| 4-5 | 手术缝合针 | 圆针，11\*34 | 15 | 包 |  |  |
| 4-6 | 手术缝合针 | 三棱针，11\*34 | 15 | 包 |  |  |
| 4-7 | 手术缝线 | 1# | 100 | 包 |  |  |
| 4-8 | 手术刀片 | 23号 | 4 | 盒 |  |  |
| 4-9 | 剃须刀片 | 双面刀片，10片/盒 | 20 | 盒 |  |  |
| 4-10 | 75%酒精 | 500mL | 20 | 瓶 |  |  |
| 4-11 | 5%碘酊 | 500mL | 10 | 瓶 |  |  |
| 4-12 | 新洁尔灭 | 500mL | 50 | 瓶 |  |  |
| 4-13 | 普鲁卡因注射液 | 5ml:0.1g | 20 | 盒 |  |  |
| 4-14 | 生理盐水 | 500mL | 20 | 瓶 |  |  |
| 4-15 | 硫酸庆大霉素注射液 | 10ml/5支 | 10 | 盒 |  |  |
| 4-16 | 注射用青霉素钾 | 160万/50支 | 10 | 盒 |  |  |
| 4-17 | 红霉素软膏 | 8g | 10 | 盒 |  |  |
| 4-18 | 纱布 | 全棉脱脂漂白，4层，无菌 | 20 | 卷 |  |  |
| 4-19 | 脱脂棉 | 500g | 10 | 包 |  |  |
| 4-20 | 利尔康碘伏消毒液 | 500ml | 10 | 瓶 |  |  |
| 4-21 | 一次性注射器 | 50ml | 20 | 支 |  |  |
|  | 总报价 | 人民币（大写）： | | | | |

报价人（公章）： 法人代表或其授代理人（签字）： 日期：

**三、法定代表人身份证明**

单位名称： ；

单位性质： ；

地 址： ；

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

系 （报价人单位名称） 的法定代表人

|  |
| --- |
| 法人代表身份证复印件（个人签名） |

特此证明。

报价人： （盖章）

日 期： 年 月 日

**四、授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （单位名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加池州职院生物与健康系实训耗材项目的报价活动。代理人在招投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

被授权人无转委托权。

特此授权。

报 价 人： （盖章）

法定代表人： （签字）

代 理 人： （签字）

日 期： 年 月 日

委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）

五、营业执照或相关资质证件（复印件）