池州职业技术学院2025年教室分体空调采购安装项目需求书

为改善办学条件，现就池州职业技术学院2025年教室分体空调采购安装项目进行磋商，欢迎符合资质要求的潜在供应商参与。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：池州职业技术学院2025年教室分体空调采购安装项目

二、项目编号：CZZYZB2025026

三、项目地点：池州职业技术学院校内指定地点。

四、项目内容：尚智楼、尚文楼部分教室及附属阶梯教室空调采购安装，数量如下。**本项目为政府采购框架协议采购项目。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 3P柜机 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 72台 |
| 2 | 5P柜机 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 38台 |

五、采购预算：69.716万元（框架协议价格固定，对附加服务进行磋商）。

六、投标人资格条件

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。

2.投标人须具有固定的经营场所和安装维修技术人员，能提供及时良好的技术支持和售后服务。

3.近三年内无重大质量投诉事故、不良记录、经济纠纷及安全责任事故（提供信用中国查询结果截图）。

4.本项目的特定资格要求：**投标人须为安徽省政府采购徽采云框架协议采购入围供应商，可提供上述型号空调产品。**

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

七、采购要求

1.采购人不统一组织踏勘项目现场。投标人可以在投标截止时间之前自行对本项目现场进行踏勘、询问。无论投标人是否踏勘过现场，均被视为在投标截止时间之前已踏勘过现场，且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

2.报价要求：**本项目为固定价格，仅对附加服务进行磋商。**投标人无需另行报价，采购人在徽采云电子卖场下单采购，按照相关型号产品的框架协议价格和实际采购数量与成交供应商进行结算。投标人需根据采购需求，填写磋商响应表，由采购人磋商小组根据磋商响应情况进行综合评分，择优选定成交供应商。

3.交付要求：

（1）空调设备为政府强制采购节能产品，应为全新原装未开封产品，制冷制热能力、送风量、噪音水平等应符合国家相关标准要求，性能特征与该型号产品说明书参数一致。

（2）成交供应商须于2025年8月30日前完成货品的供货、安装和调试，确保秋季开学后正常使用，因采购人原因导致延迟除外。

4.安装要求：

（1）本项目的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生等均由成交供应商自行负责，如因管理不善造成的损失由成交供应商全部承担。

（2）成交供应商应严格实行安全生产责任制，做好安装人员的安全培训教育；加强施工过程中安全监督管理，采取妥善全面的安全防护措施，严格遵守行业安全操作规范，确保人身安全。

（3）成交供应商应文明施工，服从现场管理，遵守安装区域管理制度，对于安装过程的疑问和问题，耐心做好解释说明。

5.质保要求：

（1）质保期内，成交供应商应提供免费维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障,48小时内解决；复杂故障到达现场后2日内不能排除故障的，应当提供备用货品供用户使用，故障处理结束后需书面提交故障处理报告。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7\*24小时全天候随时响应货品使用等相关问题咨询。

（2）质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到采购人报修后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

（3）采购人在使用过程中有权继续对货品质量进行检验和检测，如发现货品有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证货品正常运行。若货品在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该货品的全部款项，并自行组织货品退回厂家。

八、评审办法

本项目采用磋商方式组织实施。

1.预审

预审阶段将对响应文件中的资格证明文件进行审查，未按磋商文件要求提供完整资料的或不符合要求的，按废标处理，不进入下一轮评审。

2.磋商响应表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商内容 | 响应情况 |
| 1 | 是否完全响应磋商文件要求 |  |
| 2 | 安装响应时间（指签订合同后完成调货、安装、调试所需时间和计划安排） |  |
| 3 | 整机保修时间（分列厂家保修时间与供应商保修时间） |  |
| 4 | 是否赠送铜管（指部分空调安装所需的铜管）；如不赠送，请分别列出3P加长铜管、5P加长铜管单价。 |  |
| 5 | 是否赠送不锈钢支架（指部分点位固定空调外机所需的支架）；如不赠送，请列出不锈钢支架单价。 |  |
| 6 | 是否赠送延长水管（指部分空调安装所需的额外延长排水管、PVC水管等）；如不赠送，请列出延长水管单价。 |  |
| 7 | 是否提供免费打孔服务 |  |
| 8 | 安装团队、人员资质情况 |  |
| 9 | 供应商业绩情况（指类似的批量供货安装业绩） |  |
| 10 | 其它增值服务 |  |
| 11 | 文明施工、安全施工方案 |  |

3.评审

由磋商小组根据投标人响应情况进行综合评审，择优选定成交供应商。

4.结果公示

磋商结果在学院网站进行公示，公示期为1个工作日，如对评审结果有异议的请在公示期内提出书面质疑，逾期不再受理。磋商小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

5.签订合同

公示无异议后，采购人在徽采云电子卖场框架协议下单采购，双方签订采购合同。

采购人有权对投标人提供的材料进行核实，如果发现投标人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。

九、结算方式

空调设备供货、安装并调试完毕后，经采购人组织验收合格后，在供应商提供相应发票及其他符合采购人付款流程所需材料的前提下，采购人一次性付清费用。